Kondratowice, dnia 08.04.2013 r.

 **Wszyscy Wykonawcy**

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach - dokończenie robót w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice."

**1. Prosimy o informacje czy szachty przepompowni przydomowych zabudowane są w gruncie w miejscach przewidzianych projektem i podłączone do sieci czy też zgromadzone w magazynie? Czy ich stan techniczny odpowiada wymogom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót?**

Odp. 1. Istniejące przepompownie przydomowe są zabudowane w gruncie wraz z odcinkiem do sieci.

**2. Punkt D) na stronie 34 Specyfikacji Technicznej zakłada montaż instalacji do płukania rur tłocznych DRS. Czy stacje DRS zostały zamontowane i uruchomione czy też nie wchodzą w zakres prac?**

Odp. 2. W trakcie dotychczasowych robót zrezygnowano z tych instalacji, tak więc nie wchodzą one w zakres prac.

**3. Czy Zamawiający posiada nadzór archeologiczny do czego został zobowiązany pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu?**

Odp. 3. Nadzór archeologiczny sprawowany będzie przez firmę AKME - Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3, 50-056 Wrocław.

**4. W załączonych do postępowania przetargowego dokumentach brakuje dokumentacji elektrycznej na wykonanie przyłączy do przepompowni ścieków i przepompowni przydomowych co całkowicie uniemożliwia oszacowanie kosztów realizacji robót elektrycznych. Prosimy o ich zamieszczenie.**

Odp. 4. Wykonanie instalacji przyłączeniowej elektrycznej przepompowni ścieków i przepompowni przydomowych leży po stronie Zamawiającego.

**5. W załączonej dokumentacji brakuje wymiarowych rysunków pompowni. Prosimy o ich zamieszczenie**

Odp. 5. Rysunek pompowni stanowi załącznik do dokumentacji i jest udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

**6. Oprócz przepompowni PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, specyfikacja wspomina o przepompowni PG Kondratowice zlokalizowanej na działce 94/13. Czy jest ona przedmiotem prac?**

Odp.6. Należy jedynie wykonać wyposażenie pompowni wraz z uruchomieniem.

 Z poważaniem

 W Ó J T

 */-/Wojciech Bochnak*