Załącznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)
dla Zakładu Usług Komunalnych w Gminie Kondratowice"

I. ZAKUP, MONTAŻ ORAZ WDROŻENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Specyfikacja techniczna/Opis	szt.
1	Oprogramowanie do obsługi zdalnego odczytu	Oprogramowanie z możliwością kreowania wzoru eksportu plików, kont użytkowników, możliwości integracji z systemem rozliczeniowo-księgowym, importem liczników do bazy .csv, export danych .csv,. txt, .xlm / Oprogramowanie na tablet i komputer muszą być ze sobą ściśle zintegrowane i zsynchronizowane	1
2	Zestaw pomiarowy	Podstawą jest moduł radiowy rejestrujący i zapisujący w czasie rzeczywistym dane o zużyciu czy pojawiających się u odbiorcy alarmach. W chwili odczytu urządzenie bezprzewodowo przetransmituje dane zebrane dane z wodomierzy do czytnika danych znajdującego się w odległości do 500 m w terenie otwartym. Minimalne wymagania: praca w paśmie radiowym 868 MHz, bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę modułu do 12 lat	1622
3	Zestaw do obsługi urządzeń pomiarowych	Zestaw będzie składał się ze skanera/modemu do odczytów , który drogą radiową odbierze dane z modułów i tableta wraz z oprogramowaniem*, który łączą się ze skanerem za pomocą bluetooth (lub innego urządzenia umożliwiającego komunikację) wizualizuje odebrane dane w chwili odczytu. Zestaw będzie się składał się z tableta o minimalnych parametrach: wyświetlacz 7.0" WXGA TFT 1280x800 lub wyższy; procesor czterordzeniowy 1.2 GHz lub wyższy; pamięć 1,5 GB(RAM) + 8GB(ROM) lub wyższy; łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, BT 4.0 lub wyższy / * Oprogramowanie na tablet: minimalne wymagania: jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych, informacje o odczytach i nie odczytach licznika	2
4	Stacjonarne stanowisko komputerowe do obsługi eBOK i zdalnego odczytu	Każdy zestaw będzie składał sie z komputera stacjonarnego i drukarki. Minimalne parametry techniczne komputera: procesor typu Intel Core i5/równoważny lub wyższy, pamięć RAM min. 8GB, dysk twardy 500 GB, napęd DVD, system operacyjny Windows lub równoważny, monitor 22". Minimalne parametry techniczne drukarki: laserowa, monochromatyczna, maksymalny front nośnika A4, szybkość druku w mono 20 str./min, maks. rozdzielczość 1200x1200 dpi.	3
5	Przenośne stanowisko komputerowe do obsługi eBOK i zdalnego odczytu	Stanowisko zostanie wyposażone w laptopa o min. parametrach technicznych: procesor Intel Core i5/równoważny lub wyższy, pamięć RAM 8GB, dysk twardy 256 GB SSD, przekątna ekranu 15,6", rozdzielczość ekranu 1920x1080 (FullHD), łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps, Moduł Bluetooth.	2
6	Serwer	Serwer o minimalnych parametrach: procesor 3.0 GHz, pamięć cache 8MB, 4c/8T, turbo, 80W, pamięć RAM 6GB UDIMM, 2133 MT/s, ECC, dysk 1TB NL SAS 12Gb/s 7,2 tys. obr./min 3,5", dysk twardy z kablem. Oprogramowanie Windows/Linux lub równoważne o podobnych funkcjach.	1
7	Urządzenie wielofunkcyjne	Środek trwały niezbędny do skanowania dokumentów do systemu, czy kopiowania/drukowania niezbędnych dokumentów, które powinny się znaleźć się w systemie lub z niego pochodzą. Urządzenie o min. parametrach: automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, skaner płaski, port USB, automatyczne drukowanie dwustronne, port sieciowy Ethernet, procesor 1200 MKz, osłona przeciwpyłowa do podajnika nr 2, skanowanie do wiadomości e-mail folderu, chmury, pamięci USB.	2

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOMIERZOWYCH

Wymagania:

Lp.	Typ wodomierza	Technologia pomiaru	Ilość
1	Wodomierz DN 15 - Q3=1,6m3/h, L=110	jednostrumieniowy suchobieżny	711
2	Wodomierz DN 15 - Q3=2,5m3/h, L=110	jednostrumieniowy suchobieżny	62
3	Wodomierz DN 20 - Q3=2,5m3/h, L=130	jednostrumieniowy suchobieżny	776
4	Wodomierz DN 20 - Q3=4,0m3/h, L=130	jednostrumieniowy suchobieżny	41
5	Wodomierz DN 25 - Q3=6,3m3/h, L=165	jednostrumieniowy suchobieżny	4
6	Wodomierz DN 25 - Q3=6,3m3/h, L=260	jednostrumieniowy suchobieżny	11
7	Wodomierz DN 32 - Q3=10m3/h, L=260	jednostrumieniowy suchobieżny	8
8	Wodomierz DN 40 - Q3=16m3/h, L=300	jednostrumieniowy suchobieżny	9
OGÓŁEM			1622

Jednostrumieniowe suchobieżne:

Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy.
- Parametry techniczne:
- DN15 - Q3 1,6 L=110,G 3/4"
- DN15 - Q3 2,5 L=110,G 3/4"
- DN20 - Q3-2,5, L=130,G 1"
- DN20 - Q3-4,0 L=130,G 1"
- DN 25 - Q3=6,3m3/h, L=165 G 1 1/4"
- DN 25 - Q3=6,3m3/h, L=260 G 1/ 1/4
- DN 32 - Q3=10m3/h, L=260 G 1 1/2"
- DN 40 - Q3=16m3/h, L=300 G 2"

Klasa metrologiczna: ≥ R160-H, według PN 14154 -1: 2007

Poz. 1 ≥ R100 - H 350 szt.
        ≥ R160 - H 361 szt.

Poz. 2 ≥ R100 - H 25 szt.
        ≥ R160 - H 37 szt.

Poz. 3 ≥ R100 – H 400 szt.
        ≥ R160 - H 376 szt.

Poz. 4 ≥ R100 - H 25 szt.
        ≥ R160 - H 16 szt.

Poz. 5 ≥ R100 - H 4 szt.

Poz. 6 ≥ R100 - H 8 szt.
        ≥ R160 - H 3 szt.

Poz. 7 ≥ R100 - H 5 szt.
        ≥ R160 - H 3 szt.

Poz. 8 ≥ R100 - H 5 szt.
        ≥ R160 - H 4 szt.
- UWAGA!!!
- Dopuszcza się do 10% ilości wszystkich wodomierzy o parametrach innych niż określone w powyższej tabeli. Wartością niezmienną jest 1622 szt.
- Nakładki na wodomierze muszą być zaprogramowane zgodnie z profilem odczytowym uzgodnionym z Zamawiającym.
- Urządzenia pomiarowe powinny być zainstalowane, wdrożone, sprawdzone funkcjonalnie i technicznie oraz uruchomione w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Cechy, jakie powinny spełniać wodomierze:

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne wody zimnej do montażu poziomego i pionowego, klasa H- R160, V- R63
- nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości lub średnicy wodomierza;
- liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie;
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego;
- zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°;
- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych;
- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację;
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu;
- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne wymagane odpowiednie atesty i certyfikaty
- możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących
Warunki dla modułów radiowych (nakładek na wodomierz do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):
1. System radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie
   o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia.
2. Wymagany system dwukierunkowej komunikacji między modułem radiowym
   a przenośnym terminalem odczytowym na odległość do 500 m.
3. Wymagane jest zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza.
4. Moduł radiowy powinien stanowić odrębną jego część, wymagana jest możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza.
5. Moduł radiowy powinien posiadać możliwość zabezpieczenia plombą i musi być montowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez naruszenia plomby.
6. Wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach ingerencji w odczyt wodomierza, tj: przepływ wsteczny (ze zliczaniem objętości przepływu wstecznego), ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego. Dodatkowo komunikaty powinny informować o czasie ingerencji z uwzględnieniem daty pierwszej próby.
7. System powinien informować inkasenta o ewentualnych wyciekach u odbiorców.
8. Wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca z zachowaniem wcześniejszych stanów na 12 miesięcy i dodatkowo na dzień w którym dokonywany jest odczyt.
9. Moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych.
10. Moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

Warunki dla przenośnego terminala (zestawu inkasenckiego).
1. Terminal winien umożliwiać programowanie nakładek i resetowanie komunikatów o ingerencji w odczyt wodomierza.
2. Terminal winien umożliwiać pracę w terenie przez przynajmniej 5 godzin.
3. Terminal powinien posiadać możliwość gromadzenia danych odczytywanych z modułów radiowych w urządzeniu.
4. Oprogramowanie w terminalu powinno umożliwiać przerwanie odczytu bez konieczności wznawiania go od początku.
5. Inkasent winien być w sposób czytelny informowany o przebiegu odczytu na wcześniej ustalonej trasie
6. Oprogramowanie dla inkasenta powinno być możliwe do wgrania w dowolne urządzenie przenośne typu np. smartphon.

II. OPRACOWANIE E-USŁUGI eBOK WRAZ Z APLIKACJĄ NA TELEFON
Utworzony E-BOK musi być platformą dwustronnej wymiany komunikacji pomiędzy klientem, a Gminą Kondratowice o wysokiej jakości i efektywności w zakresie załatwiania spraw drogą elektroniczną. Dzięki platformie mieszkaniec, czy przedsiębiorca musi mieć możliwość zalogowania się do swojego konta, które będzie posiadało spersonalizowane informacje.

1. Podstawowe funkcje aplikacji na telefon to:
- podawanie i przesyłanie stanu licznika,
- podgląd historii odczytów i płatności,
- zbieranie zgód klientów: marketingowej, handlowej i na e-fakturę itp.

2. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w postaci Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ma na celu usprawnienie obsługi klientów Zakładu Usług Komunalnych w gminie Kondratowice. E-usługa ma umożliwiać w prosty i wygodny sposób komunikację ZUK z klientami poprzez szybki, całodobowy dostęp do danych w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych, w tym m.in.
- sprawdzenie salda należności
- przegląd danych rozliczeniowych i ewidencyjnych
- podgląd historii wystawionych dokumentów (faktur, not, wezwań)
- zmiana wybranych danych klienta i ich przekazanie do systemów bilingowych
- zapłata należności kartą kredytowa lub przelewem
- podawanie stanu liczników /podliczników i symulacja rozliczenia

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta będzie składało się z Panelu dla Administratora i Klienta.

3. Wśród głównych funkcji Panelu dla Klienta będą:
- rejestracja za pomocą ePUAP bądź podanie danych, które są weryfikowane w systemie rozliczeniowym
- sprawdzanie salda należności za usługi komunalne
- przegląd danych rozliczeniowych i ewidencyjnych
- podgląd historii wystawionych dokumentów (faktur, not, wezwań),
- podgląd historii dokonanych wpłat
- podgląd historii odczytów jak i graficzna prezentacja w formie wykresu
- zmiana wybranych danych klienta i ich przekazanie do systemów bilingowych
- zapłata należności kartą kredytową lub przelewem
- podawanie stanu licznika/podlicznika i symulacja rozliczenia
- formularz kontaktowy – będzie umożliwiał zgłoszenie reklamacji, wydanie dyspozycji przeksięgowań, wystawienia faktury, zamówienia usług dodatkowych
- wyrażanie lub odwoływanie zgód, np. marketingowej
- pobieranie potrzebnych formularzy i dokumentów
- powiadomienia e-mailowe o zdarzeniach
- zgłoszenia awarii sieci kanalizacyjnej
- monitorowanie prognoz zgłaszania awarii
- monitorowanie wywozu nieczystości płynnych
4. Panel dla Administratora będzie umożliwiał natomiast:
- zarządzanie użytkownikami: aktywacja, blokada, zmiana loginu/hasła, ręczne dodawanie konta
- wsparcie dla uproszczonych metod zakładania konta – podczas podpisywania umowy w systemie jeśli klient ma aktywną umowę zostaje wysłany do niego e-mail z danymi konta
- dodawanie dodatkowych kont rozliczeniowych do konta klienta eBOK
- statystyki systemu – ilości użytkowników, aktywności użytkowników, ilości i kwoty płatności
- możliwość parametryzacji systemu
- wymuszenie akceptacji nowego regulaminu
- możliwość zmiany banerów na stronie
- możliwość pełnej edycji treści komunikatów, powiadomień, podpowiedzi dostępnych w systemie eBOK
- możliwość skierowania do określonej grupy klientów e-maili zachęcających do założenia konta eBOK wraz z linkiem do uproszczonego formularza rejestracji

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników:
a) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja – 1
Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo na zakończenie projektu na podstawie protokołu odbioru oraz co najmniej raz w roku w okresie trwałości. Osiągnięcie wskaźnika będzie monitorowane przez osobę/osoby wyznaczone do zarządzania projektem. Wskaźnik dotyczy jednej e-usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4. E-usługa polega na pełnym załatwieniu sprawy począwszy od zalogowania klienta, weryfikacji automatycznego odczytu licznika (lub zgłoszeniu własnego odczytu), sprawdzeniu salda i skończywszy na zapłacie należności za wybraną fakturę z historii lub bieżącego okresu. W ramach profilu możliwa będzie zmiana danych abonenta.
b) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja - 1
Jest to e-usługa polegająca na analizie danych i symulacjach (prognozach)rozliczenia/zużycia w przyszłości. Na podstawie danych z odczytów oraz danych wprowadzanych przez użytkownika przy konfiguracji symulacji użytkownik otrzymuje spersonalizowaną symulację przyszłego zużycia. Jest opcją systemu udostępnionego on-line mieszkańcom. Wskaźnik mierzony na koniec realizacji projektu i w okresie jego trwałości corocznie.

III. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRONY INTERNETOWEJ

Minimalne wymagania w tym zakresie to:

- integracja z mobilnymi urządzeniami
- dostosowanie strony dla osób niedowidzących WCAG 2.0. Strona uwzględniać będzie specyficzne nierozwiązania graficzne polegające na kontrastowych kolorach i wielkości czcionek. Rozwiązanie umożliwi personalizację witryny pod względem kolorystycznym – ułatwi to korzystanie z niej w przypadku trudności z rozpoznawaniem kolorów
- integracja z platformą eBOK

1. Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w taki sposób, aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby, a także osoby z upośledzeniem intelektualnym.
2. Teksty na stronie powinny być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; niejustowane do prawej strony. Skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien być uzupełniony o nagłówki, aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji.
3. Nawigacja powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu.
4. Elementy aktywne powinny mieć wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). Zaleca się wzmocnienie domyślnego fokusa, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niepełnosprawnych - niedowidzących.
5. Zaleca się zastosowanie usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony.
6.Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła, aby był jak najbardziej widoczny.
7. Przygotowana strona internetowa powinna być skonstruowana w taki sposób, aby dała się powiększyć bez „gubienia” treści.
8. Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. Nagłówki są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. Nagłówek powinien być tytułem tekstu głównego na stronie.
9. Do porządkowania treści w tekstach, czy elementów nawigacji należy wykorzystywać listy nieuporządkowane i uporządkowane.
10. Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione „cudzysłowami”.
11. Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel, jako elementu konstrukcyjnego strony.
12. Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
13. Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.