Kondratowice, dnia 29.04.2013 r.

 **- Wszyscy Wykonawcy -**

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach - dokończenie robót w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice."

**1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawo zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:**

**- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002**

**- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002**

Odp.1. Wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu wyłącznie zgodnie z prawem.

**2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pkt 1?**

Odp. 2. Wykonawca jest zobowiązany stosować prawo, w szczególności Ustawę Prawo Budowlane oraz Ustawę o Systemie Oceny Zgodności.

 Z poważaniem

 W Ó J T

 */-/Wojciech Bochnak*